Parametry techniczne oferowanego urządzenia

- Macierz dyskowa 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa/producent/ model | Podać |  | Nie dotyczy |
| 2 | Obudowa | 2U Rack |  | Nie dotyczy |
| 3 | Procesor | Rekomendowany do oferowanego sprzętu, zgodny z płytą główną osiągający w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 700 pkt. |  | Nie dotyczy |
| 4 | Pamięć | Minimum 32 GB, 2 x 16 GB DDR3-1600 ECC Register DIMM |  | Parametr minimalny +1 pkt Każde dodatkowe 16 GB + 5 pkt. |
| 5 | Obsługiwane dyski | 24 x 2,5" Hot-swap SAS/SATA HDDs |  | Nie dotyczy |
| 6 | Pamięć Cache kontrolera RAID | Min. 1 GB pamięci |  | Nie dotyczy |
| 7 | Kontroler RAID | Sprzętowy, rekomendowany do oferowanego sprzętu zgodny z płytą główną, Transfer: min. 6 GB/s max. 12 Gb/s |  | Nie dotyczy |
| 8 | Moduł potrzymania pamięci | Tak |  | Nie dotyczy |
| 9 | Zasilacz | Wysokiej wydajności Hot Plug Redundant, moc zasilacza optymalnie dobrana do oferowanego sprzętu |  | Nie dotyczy |
| 10 | Porty wejścia/wyjścia | Min. 1 x USB z przodu obudowy Min. 2 x USB 3.0 z tyłu obudowy 4 x RJ-45, GbE (zintegrowana) |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wyposażenie dodatkowe | 2 karty sieciowe 2 x 10 GbE |  | Nie dotyczy |
| 12 | Zarządzanie | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard* |  | Nie dotyczy |
| 13 | System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, licencja dopisana do serwera |  | Nie dotyczy |
| 14 | Wilgotność otoczenia podczas pracy (zakres) | 10% ~ 90%, nie skondensowana |  | Nie dotyczy |
| 15 | Temperatura otoczenia podczas pracy (zakres) | 10°C ~ 35°C |  | Nie dotyczy |
| 16 | Gwarancja na urządzenie | Min. 36 miesięcy w miejscu eksploatacji |  | Parametr minimalny +1 pkt Każde dodatkowe 12 miesięcy + 5 pkt. |
| 17 | Gwarancja na dyski | Minimum 36 miesięcy z opcją zatrzymania dysku w razie awarii przez Zamawiającego |  | Parametr minimalny +1 Każde dodatkowe 12 miesięcy + 5 pkt. |
| Funkcje macierzy |
| 18 | Kontroler macierzy RAID z obsługą trybów 0,1,5,6,10,50,60 | TAK |  | Nie dotyczy |
| 19 | Dostęp do plików dla wielu użytkowników poprzez LAN | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20 | Obsługa protokołów TCP/IP, Apple Talk, Mac Zone, SMB, NFS, CIFS | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21 | Zarządzanie przez przeglądarkę internetową | TAK |  | Nie dotyczy |
| 22 | Backup po stronie Klienta | TAK |  | Nie dotyczy |
| 23 | Zarządzanie systemem z ograniczeniem do wielkości plików i całego wolumenu | TAK |  | Nie dotyczy |
| Dyski |
| 24 | Ilość – 24 szt. | TAK |  | Nie dotyczy |
| 25 | Format szerokości | 2,5” |  | Nie dotyczy |
| 26 | Pojemność | Min. 1TB |  | Nie dotyczy |
| 27 | Interfejs | SATA 6 Gbps |  | Nie dotyczy |
| 28 | Obroty | 10k obr./min. |  | Nie dotyczy |

* ) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTM w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego poniżej jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

- System operacyjny – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard |  | Nie dotyczy |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy