Opis parametrów technicznych

- 2 zasilacze awaryjne UPS wraz z modułem bateryjnym, okablowaniem i systemem montażowym (typ 1).

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | Należy podać nazwę oraz model oferowanego urządzenia |  | Nie dotyczy |
|  | Moc pozorna | 3000 VA |  | Nie dotyczy |
|  | Moc rzeczywista | 2700 Wat |  | Nie dotyczy |
|  | Architektura UPS’a | on-line |  | Nie dotyczy |
|  | Typ baterii | HOTSWAP |  | Nie dotyczy |
|  | Maks. czas przełączenia na baterię | Inverter-Bypass: nie więcej niż 4 ms Sieć: 0 ms |  | Nie dotyczy |
|  | IEC C13 | Nie mniej niż 6 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | IEC C19 | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | USB | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | RS-232 | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Gniazdo zasilające | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-290 V |  | Nie dotyczy |
|  | Zimny start | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja działania | alarm dźwiękowy wyświetlacz LCD |  | Nie dotyczy |
|  | Typ obudowy | rack 19" 2U |  | Nie dotyczy |
|  | Wyposażenie | Kabel zasilający 2 x kabel wyjściowy IEC-C13/C14 kabel USB oprogramowanie monitorujące instrukcja użytkownika system do montażu w szafie RACK bateria złącze dodatkowego modułu baterii |  | Nie dotyczy |
|  | Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie monitorujące zgodne z: Windows, Linux, Unix, Mac |  | Nie dotyczy |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące serwis producenta "door to door" |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – UPS typ 1” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z2” |
|  |  |  |  | 24 miesiące | 1 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 24 miesięcy | 10 pkt |

- 4 zasilacze awaryjne UPS wraz z modułem bateryjnym i okablowaniem (typ 2).

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | Należy podać nazwę oraz model oferowanego urządzenia |  | Nie dotyczy |
|  | Moc pozorna | Min. 1600 VA |  | Nie dotyczy |
|  | Moc rzeczywista | Min. 960 Wat |  | Nie dotyczy |
|  | Typ obudowy | wolnostojący |  | Nie dotyczy |
|  | Architektura | Line Interactive |  | Nie dotyczy |
|  | IEC 10A | Co najmniej 4 szt. (minimum 3 gniazda chronione) |  | Nie dotyczy |
|  | USB lub RS-232 | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Gniazdo zasilające | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 150-290 V |  | Nie dotyczy |
|  | Zimny start | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | Sinusoida przybliżona |  | Nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja działania | alarm dźwiękowy wyświetlacz LCD |  | Nie dotyczy |
|  | Wyposażenie | Kabel zasilający 2 x kabel wyjściowy IEC-C13/C14 kabel RS-232 lub USB (w zależności od portu w urządzeniu) instrukcja użytkownika |  | Nie dotyczy |
|  | Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie monitorujące zgodne z: Windows, Linux, Unix, Mac |  | Nie dotyczy |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące serwis producenta "door to door" |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – UPS typ 2” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z3” |
|  |  |  |  | 24 miesiące | 1 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 24 miesięcy | 10 pkt |

- Skaner – 1 sztuka.

| Lp. | Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skaner | Z podajnikiem ADF |  | Nie dotyczy |
| 2 | Skanowanie w kolorze | Tak |  | Nie dotyczy |
| 3 | Optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi (ADF) do 1200x1200 dpi (skaner płaski) |  | Nie dotyczy |
| 4 | Szybkość skanowania | monochromatyczny 25 str./min. kolor: 25 str./min. (dane dla: strona A4 , rozdzielczość: 200/300 dpi) |  | Nie dotyczy |
| 5 | Skanowanie do plików w formacie | JPEG TIFF PDF |  | Nie dotyczy |
| 6 | Skanowanie dwustronne | Tak |  | Nie dotyczy |
| 7 | Dodatkowe cechy | konwertowanie plików do Word, Excel, HTML i PDF z możliwością przeszukiwania |  | Nie dotyczy |
| Obsługa nośników |
| 9 | ADF (Automatic Document Feeder) | Tak |  | Nie dotyczy |
| 10 | Pojemność podajnika automatycznego (ADF) | Nie mniej niż 30 |  | Nie dotyczy |
| 11 | Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |  | Nie dotyczy |
| 12 | Obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 Letter |  | Nie dotyczy |
| 13 | Gramatura nośników | Do 120 g/m² albo do 230 g/m² albo powyżej 230 g/m² |  | Nie dotyczy |
| Komunikacja |
| 14 | Standardowe rozwiązanie komunikacyjne | USB |  | Nie dotyczy |
| 15 | Praca w sieci LAN | LAN lub/i Wi-Fi |  | Nie dotyczy |
| Pozostałe funkcjonalności |
| 16 | Wymagania Systemowe | Windows 7 / 8 / 10 |  | Nie dotyczy |
| 17 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  | Nie dotyczy |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy