# Opis parametrów technicznych

- Przełącznik sieciowy Typ-1: Cisco SG500X-48-K9-G5 – 4 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik sieciowy | Cisco SG500X-48-K9-G5 lub równoważny |  | Nie dotyczy |
| 2 | Zasilanie | 230V AC 50 Hz |  | Nie dotyczy |
| 3 | Przyłącze zasilania | IEC |  | Nie dotyczy |
| 4 | Gwarancja | min. 2 lata |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – Przełącznik sieciowy typ 1” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z3” |
|  |  |  |  | 2 lata | 0 pkt |
|  |  |  |  | 3 lata | 2 pkt |
|  |  |  |  | 4 lat | 4 pkt |
|  |  |  |  | 5 lat i więcej | 6 pkt |
| 5 | Warunki gwarancji | 8x5xNBD Czas reakcji max. 4h po zgłoszeniu awarii Urządzenie zastępcze na czas naprawy (o nie gorszych parametrach niż oferowane urządzenie) |  | Nie dotyczy |

Zamawiający informuje, iż powyższa specyfikacja dotyczy zakupu sprzętu w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej o kolejne moduły. Oferowany sprzęt musi być w pełni kompatybilny z przełącznikiem Cisco SG500X-48-K9-G5.

- Przełącznik sieciowy Typ-2 – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Zarządzalny przełącznik sieciowy RACK 19” 1U |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | Należy podać model, symbol oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 3 | Warstwa przełącznika | L2 + L3 |  | Nie dotyczy |
| 4 | Minimalna ilość portów LAN typu SFP+ (10 Gigabit) | Minimum 16 |  | Dotyczy kryterium „Ilość portów – przełącznik sieciowy typ 2” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: ilość portów | Punkty „Z4” |
|  |  |  |  | ( 16 portów | 0 |
|  |  |  |  | ( 24 porty | 2 |
|  |  |  |  | ( 48 portów | 4 |
|  |  |  |  | 50 i więcej | 6 |
| 5 | Typ portów podstawowych | SFP+ 10 GE |  | Nie dotyczy |
| 6 | Tabela MAC - rozmiar | Minimum 50000 |  | Nie dotyczy |
| 7 | Przepustowość | Minimum 800 Gbps |  | Nie dotyczy |
| 8 | VLAN | Minimum 4000 |  | Nie dotyczy |
| 9 | Zarządzanie QoS dla każdego portu | Tak |  | Nie dotyczy |
| 10 | Agregacja portów | Tak |  | Nie dotyczy |
| 11 | Obsługa protokołu Spanning Tree | Tak |  | Nie dotyczy |
| 12 | Obsługa protokołu kontroli dostępu ACL | Tak |  | Nie dotyczy |
| 13 | Informacja na temat połączenia za pomocą LED - osobno dla każdego portu | Tak |  | Nie dotyczy |
| 14 | Procesor | Minimum Dual Core 1.5 GHz |  | Nie dotyczy |
| 15 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 4 GB |  | Nie dotyczy |
| 16 | Pamięć FLASH | Nie mniej niż 2 GB |  | Nie dotyczy |
| 17 | Przepływ powietrza (Airflow) | Front-to-Back |  | Nie dotyczy |
| 18 | Port zarządzania | 10/100/1000 Base-T |  | Nie dotyczy |
| 19 | Zarządzanie przez CLI | Tak |  | Nie dotyczy |
| 20 | Port USB | Typ A |  | Nie dotyczy |
| 21 | Zarządzanie | SSH |  | Nie dotyczy |
|  |  | SNMP 1,2,3 |  | Nie dotyczy |
| 22 | Konfiguracja | Urządzenie musi posiadać możliwość edycji w trybie off-line. tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. |  | Nie dotyczy |
|  |  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia z nową konfiguracją po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej. |  | Nie dotyczy |
|  |  | Zmiany aktywnej konfiguracji widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  | Nie dotyczy |
| 23 | Dwa wbudowane zasilacze | Tak |  | Nie dotyczy |
| 24 | Wymienne wentylatory | Tak |  | Nie dotyczy |
| 25 | Moc zasilacza | Nie więcej niż 750W |  | Nie dotyczy |
| 26 | Typ zasilacza | Hot Swap |  | Nie dotyczy |
| 27 | Zasilanie | 230V AC 50 Hz |  | Nie dotyczy |
| 28 | Gwarancja | min. 2 lata |  | „Gwarancja – Przełącznik sieciowy typ 2” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z5” |
|  |  |  |  | 2 lata | 0 pkt |
|  |  |  |  | 3 lata | 2 pkt |
|  |  |  |  | 4 lat | 4 pkt |
|  |  |  |  | 5 lat i więcej | 6 pkt |
| 29 | Warunki gwarancji | 8x5xNBD Czas reakcji max. 4h po zgłoszeniu awarii Urządzenie zastępcze na czas naprawy (o nie gorszych parametrach niż oferowane urządzenie) |  | Nie dotyczy |
| 30 | Dodatkowe wyposażenie | Zestaw do montażu w szafie RACK 19” |  | Nie dotyczy |

- Przełącznik sieciowy Typ-3 – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Zarządzalny przełącznik sieciowy RACK 19” 1U |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | Należy podać model, symbol oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 3 | Warstwa przełącznika | L2 + L3 |  | Nie dotyczy |
| 4 | Sumaryczna ilość portów LAN | Minimum 48 + 2 |  | Nie dotyczy |
| 5 | Typ portów | Minimum 48 x 10/100/1000T |  | Nie dotyczy |
| 6 | Wymienny moduł | Minimum 2x SFP+ 10GE |  | Nie dotyczy |
| 7 | Przepustowość | Minimum 160 Gbps |  | Nie dotyczy |
| 8 | Zarządzanie QoS dla każdego portu | Tak |  | Nie dotyczy |
| 9 | Agregacja portów | Tak |  | Nie dotyczy |
| 10 | Obsługa protokołu Spanning Tree | Tak |  | Nie dotyczy |
| 11 | Obsługa protokołu kontroli dostępu ACL | Tak |  | Nie dotyczy |
| 12 | Informacja na temat połączenia za pomocą LED - osobno dla każdego portu | Tak |  | Nie dotyczy |
| 13 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 256 MB |  | Nie dotyczy |
| 14 | Pamięć FLASH | Nie mniej niż 64 MB |  | Nie dotyczy |
| 14 | Porty zarządzania | 10/100/1000 Base-T |  | Nie dotyczy |
| 16 | Zarządzanie przez CLI | Tak |  | Nie dotyczy |
| 17 | Port USB | Tak |  | Nie dotyczy |
| 18 | Dwa wbudowane zasilacze | Tak |  | Nie dotyczy |
| 19 | Wymienne wentylatory | Tak |  | Nie dotyczy |
| 20 | Moc zasilacza | Nie więcej niż 350W |  | Nie dotyczy |
| 21 | Typ zasilacza | Hot Swap |  | Nie dotyczy |
| 22 | Zasilanie | 230V AC 50 Hz |  | Nie dotyczy |
| 23 | Gwarancja | min. 2 lata |  | „Gwarancja – Przełącznik sieciowy typ 3” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z6” |
|  |  |  |  | 2 lata | 0 pkt |
|  |  |  |  | 3 lata | 2 pkt |
|  |  |  |  | 4 lat | 4 pkt |
|  |  |  |  | 5 lat i więcej | 6 pkt |
| 24 | Warunki gwarancji | 8x5xNBD Czas reakcji max. 4h po zgłoszeniu awarii Urządzenie zastępcze na czas naprawy (o nie gorszych parametrach niż oferowane urządzenie) |  | Nie dotyczy |
| 25 | Dodatkowe wyposażenie | Zestaw do montażu w szafie RACK 19” |  | Nie dotyczy |

- Moduły światłowodowe – Typ 4 (kompatybilne z przełącznikiem sieciowym Typ-1) – 4 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | SFP+ |  | Nie dotyczy |
| 2 | Rodzaj światłowodu | Wielomodowy 850 nm |  | Nie dotyczy |
| 3 | Prędkość | 10 Gbps |  | Nie dotyczy |
| 4 | Kompatybilny światłowód | XG/OM3 |  | Nie dotyczy |

- Moduły światłowodowe – Typ 5 (kompatybilne z przełącznikiem sieciowym Typ-2) – 20 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | SFP+ |  | Nie dotyczy |
| 2 | Rodzaj światłowodu | Wielomodowy 850 nm |  | Nie dotyczy |
| 3 | Prędkość | 10 Gbps |  | Nie dotyczy |
| 4 | Kompatybilny światłowód | XG/OM3 |  | Nie dotyczy |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane elementy są fabrycznie nowe, kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

# Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy